## Table 1 List of LNG thermal pow
Dự án | Công suất dự kiến (MW) | Giai đoạn vận hành | Ghi chú | Lat | Long
LNG Quảng Ninh | 1500 | 2025-2030 |  | 21.2433 | 107.1957
LNG Thái Bình | 1500 | 2025-2030 |  | 20.4463 | 106.3366
LNG Quảng Trạch II | 1500 | 2025-2030 |  | 17.864 | 106.3935
LNG Hải Lăng giai đoạn 1 | 1500 | 2025-2030 |  | 16.7402 | 107.3644
NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 1624 | 2025-2030 |  | 10.639 | 106.8376
LNG Hiệp Phước giai đoạn I | 1200 | 2025-2030 |  | 10.601 | 106.7588
LNG Long An 1 | 1500 | 2025-2030 |  | 10.5607 | 106.6498
NMNĐ BOT Sơn Mỹ I (*) | 2250 | 2025-2030 |  | 10.6577 | 107.6807
NMNĐ BOT Sơn Mỹ II (*) | 2250 | 2025-2030 |  | 10.6577 | 107.6807
LNG Bạc Liêu (*) | 3200 | 2025-2030 |  | 9.3056 | 105.7204
LNG Nghi Sơn (*) | 1500 | 2025-2030 |  | 19.3286 | 105.8202
LNG Cà Ná (*) | 1500 | 2025-2030 |  | 11.3366 | 108.893
LNG Quỳnh Lập (*) | 1500 | 2025-2030 |  | 19.2834 | 105.7762
LNG Hải Phòng giai đoạn I | 1600 | 2025-2030 | Theo cam kết của UBND TP Hải Phòng tại Văn bản số 583/UBND- UBND-XD2 ngày 26/3/2025 | 20.8449 | 106.6881
LNG Hiệp Phước giai đoạn II | 1500 | 2025-2030 | Theo cam kết của UBND TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1945/UBND-KT ngày 27/3/2025 | 10.601 | 106.7588
LNG Long Sơn (*) | 1500 | 2031-2035 | UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất, có thể đẩy sớm tiến độ sang giai đoạn 2025-2030 theo nhu cầu của hệ thống điện. | 10.4533 | 107.0956
LNG Long An II | 1500 | 2031-2035 |  | 10.5607 | 106.6498
LNG Công Thanh (**) | 1500 | 2031-2035 | UBND tỉnh Thanh Hoá kiến nghị chuyển đổi nhiên liệu dự án NĐ than Công Thanh sang LNG. Văn bản số 5473/VPCP-CN ngày 31/7/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi nhiên liệu từ than sang LNG đối với dự án nhiệt điện Công Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Có thể đẩy sớm lên giai đoạn 2026-2030 theo nhu cầu của hệ thống điện. | 14.0583 | 108.2772
LNG Hải Phòng giai đoạn II (**) | 3200 | 2031-2035 | Theo cam kết của UBND TP Hải Phòng tại Văn bản số 583/UBND- UBND-XD2 ngày 26/3/2025, có thể đẩy sớm tiến độ sang giai đoạn 2025-2030 theo nhu cầu của hệ thống điện. | 20.8411 | 106.6994
LNG Vũng Áng III (**) | 1500 | 2031-2035 |  | 14.0583 | 108.2772
LNG Quảng Thạch III (**) | 1500 | 2031-2035 |  | 19.6246 | 105.8085

## Table 2 List of LNG thermal pow
Dự án | Công suất dự kiến (MW) | Giai đoạn vận hành | Ghi chú | Lat | Long
LNG Quảng Ninh 2 | 1500 | 2031-2035 | Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến | 21.2433 | 107.1957
LNG Thái Bình giai đoạn 2 | 1500 | 2031-2035 | Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến | 20.4463 | 106.3366
LNG Hoà Ninh giai đoạn I | 1500 | 2031-2035 | Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến | 21.2694 | 105.4712
LNG Thanh Hóa | 1500 | 2031-2035 | Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến | 19.8067 | 105.7852
Mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2 | 1500 | 2031-2035 | Các dự án dự phòng phát triển giai đoạn 2031- 2035 và chỉ được triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận để bù đắp các nguồn điện khác trong khu vực chậm tiến độ hoặc phụ tải tăng đột biến | 9.1527 | 105.1961

## Table 5 List of cogeneration po
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Notes | Lat | Long
NĐ đồng phát Hải Hà 1 | 300 | 2025-2030 | CĐT lập FS dự án thành phần 50 MW | 21.4899 | 107.6926
NĐ đồng phát Đức Giang | 100 | 2025-2030 | UBND tỉnh Lào Cai có Văn bản số 40/UBND-KT ngày 03 tháng 01 năm 2025 trong đó cho biết CĐT đã có văn bản đề nghị “bỏ” dự án. | 21.0702 | 105.9068
Formosa HT2 | 650 | 2025-2030 |  | 14.0583 | 108.2772
NĐ khí dư Hòa Phát II | 300 | 2025-2030 | Đang xây dựng | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy nhiệt điện thuộc dự án: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 | 54 | 2025-2030 | Theo văn bản số 1432/UBND- KTN ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | 15.3341 | 108.8113
NĐ đồng phát Hải Hà 2 | 600 | 2031-2035 |  | 21.4899 | 107.6926
NĐ đồng phát Hải Hà 3 | 600 | 2031-2035 |  | 21.4899 | 107.6926
NĐ đồng phát Hải Hà 4 | 600 | 2031-2035 |  | 21.4899 | 107.6926

## Table 6 List of domestic gas-fi
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Note | Lat | Long
Nhiệt điện Ô Môn I (*) | 660 | 2025-2030 | Sử dụng khí Lô B | 10.1317 | 105.6705
NMNĐ Ô Môn II | 1050 | 2025-2030 | Sử dụng khí Lô B | 10.1291 | 105.6779
NMNĐ Ô Môn III | 1050 | 2025-2030 | Sử dụng khí Lô B | 10.1291 | 105.6779
NMNĐ Ô Môn IV | 1050 | 2025-2030 | Sử dụng khí Lô B | 10.1291 | 105.6779
TBKHH Dung Quất I | 750 | 2025-2030 | Sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. | 15.1303 | 108.8381
TBKHH Dung Quất II | 750 | 2025-2030 | Sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. | 15.1303 | 108.8381
TBKHH Dung Quất III | 750 | 2025-2030 | Sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. | 15.1303 | 108.8381
TBKHH Miền Trung I | 750 | 2025-2030 | Sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. | 14.6517 | 108.4276
TBKHH Miền Trung II | 750 | 2025-2030 | Sử dụng khí Cá Voi Xanh, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn thuộc chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. | 14.6517 | 108.4276
TBKHH Quảng Trị | 340 | 2025-2030 | Sử dụng khí mỏ Báo Vàng, đồng bộ với tiến độ phía thượng nguồn. | 16.7403 | 107.1855

## Table 8 List of hydropower plan
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Note | Lat | Long
TĐ Sê San 4A MR | 29 | 2025-2030 | Văn bản số 538/UBND-CNXD ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Gia Lai (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 14.0583 | 108.2772
TĐ Mường Lát | 45 | 2025-2030 | Văn bản số 2930/UBND-CNXDKH ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Thanh Hoá (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 20.4941 | 104.5888
TĐ Đồng Văn (nâng công suất) | 29,8 | 2025-2030 | Tỉnh Nghệ An đề xuất nâng công suất từ 28 MW lên 29,8 MW (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 18.3741 | 105.8538
Dự án sử dụng hiệu quả nguồn nước TĐ Sông Ba Hạ | 18 | 2025-2030 | EVN đề xuất tại Văn bản số 862/EVN-KH ngày 11/02/2025 (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 13.0711 | 109.2993
TĐ Sông Bồ | 26 | 2025-2030 | Tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất nâng công suất từ 23,6 MW (đã vận hành) lên 26 MW (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 13.3945 | 108.4424
TĐ Cẩm Sơn | 36 | 2025-2030 | Văn bản số 1673/UBND-KTN ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 18.1514 | 106.0581
TĐ Thông Thụ | 28 | 2025-2030 | Văn bản số 1673/UBND-KTN ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An (ĐZ 220 kV đấu chuyển tiếp vào ĐZ 220 kV Nậm Sum - Nông Cống) | 19.8619 | 104.9155
TĐ Thái An MR | 41 | 2025-2030 | Văn bản số 300/SCT-QLNL ngày 07/3/2025 của Sở Công Thương Hà Giang | 22.9777 | 105.0967
TĐ Đa R'Sal | 42 | 2025-2030 | UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất tại Văn bản số 2237/UBND-MT ngày 07/3/2025 | 12.1342 | 108.131
TĐ Bản Ngà | 24 | 2025-2030 | Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg. Cao Bằng đề xuất tại Văn bản số 629/UBND-CN ngày 07/3/2025. ĐZ 220 kV TĐ Bản Ngà - rẽ TĐ Nho Quế 3 - Cao Bằng | 20.6483 | 104.7659
TĐ Sê San 5 | 30 | 2031-2035 | Văn bản số 538/UBND-CNXD ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Gia Lai (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 13.8217 | 106.9132
TĐ Thủy điện Sông Ba Hạ MR | 30 | 2031-2035 | Văn bản số 1408/UBND-ĐTKT ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Phú Yên (đấu nối đồng bộ với cấp điện áp 220 kV) | 14.0583 | 108.2772

## Table 9 List of pumped storage
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Conscious | Note | Lat | Long
TĐTN Bác Ái | 1200 | 2025-2030 | Ninh Thuận | Đã có trong QHĐ VIII | 11.8334 | 108.8551
TĐTN Phước Hòa | 1200 | 2025-2030 | Ninh Thuận | Đã có trong QHĐ VIII | 10.5146 | 107.048
TĐTN Đông Phù Yên | 900 | 2025-2030 | Sơn La | Đã có trong QHĐ VIII, điều chỉnh giai đoạn vận hành | 13.0882 | 109.0929
TĐTN Đơn Dương #1 | 300 | 2025-2030 | Lâm Đồng | Đã có trong QHĐ VIII, điều chỉnh giai đoạn vận hành | 11.7452 | 108.5463
TĐTN Sìn Hồ GĐ 1 | 300 | 2025-2030 | Lai Châu | Văn bản số 961/UBND-KTN ngày 07/3/2025 | 22.3578 | 103.2494
TĐTN Sìn Hồ GĐ 2 | 400 | 2031-2035 | Lai Châu | Văn bản số 961/UBND-KTN ngày 07/3/2025 | 22.3578 | 103.2494
TĐTN Điện Biên 3 GĐ 1 | 400 | 2025-2030 | Điện Biên | Văn bản số 837/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 21.4064 | 103.0322
TĐTN Điện Biên 3 GĐ 2 | 400 | 2031-2035 | Điện Biên | Văn bản số 837/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 21.4064 | 103.0322
TĐTN Đông Phù Yên | 300 | 2031-2035 | Sơn La | Văn bản số 937/UBND-KTN ngày 07/3/2025 | 13.0882 | 109.0929
TĐTN Cấm Sơn 1 | 300 | 2025-2030 | Bắc Giang | Văn bản số 1213/UBND- KTTH ngày 08/3/2025 | 18.1514 | 106.0581
TĐTN Cấm Sơn 2 | 300 | 2031-2035 | Bắc Giang | Văn bản số 1213/UBND-KTTH ngày 08/3/2025 | 18.1514 | 106.0581
TĐTN Sông Mực - Đồng Lớn | 110 | 2025-2030 | Thanh Hoá | Văn bản số 2930/UBND-CNXDKH ngày 07/3/2025 | 14.0583 | 108.2772
TDTN Yên Mỹ - Bòng Bòng | 16.5 | 2025-2030 | Thanh Hoá | Văn bản số 2930/UBND-CNXDKH ngày 07/3/2025 | 20.8825 | 106.0376
TĐTN Kim Sơn - Thượng Sông Trí | 530 | 2025-2030 | Hà Tĩnh | Văn bản số 1200/UBND-KT2 ngày 05/3/2025 | 20.0462 | 106.0993
TĐTN Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên | 174.5 | 2025-2030 | Hà Tĩnh | Văn bản số 1200/UBND-KT2 ngày 05/3/2025 | 14.0583 | 108.2772
TĐTN Cam Lộ | 246 | 2025-2030 | Quảng Trị | Văn bản số 854/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 16.7962 | 107.0038
TĐTN Cam Lộ GĐ 2 | 1200 | 2031-2035 | Quảng Trị | Văn bản số 854/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 16.7962 | 107.0038
TĐTN Đà Nẵng GĐ 1 | 595 | 2031-2035 | Đà Nẵng | Văn bản số 1316/UBND-SCT ngày 07/3/2025 | 16.0545 | 108.0717
TĐTN A Vương | 300 | 2025-2030 | Quảng Nam | Văn bản số 1827/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 16.0044 | 107.5979
TĐTN Ba Tơ GĐ 1 | 300 | 2025-2030 | Quảng Ngãi | Văn bản số 1230/UBND-KTN ngày 07/3/2025 | 14.7635 | 108.7334
TĐTN Vĩnh Thạnh | 600 | 2031-2035 | Bình Định | Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 07/3/2025 | 14.1137 | 108.7824
TĐTN Đơn Dương #2,3 (**) | 600 | 2031-2035 | Lâm Đồng | Văn bản số 2237/UBND-MT ngày 07/3/2025 | 11.7452 | 108.5463

## Table 10 Projected list of nucl
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Lat | Long
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 | 3200 | 2030-2035 | 11.6994 | 108.9027
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 | 3200 | 2030-2035 | 11.6994 | 108.9027

## Table 11 Projected portfolio of
Project | Planned capacity (MW) | Operational phase | Note | Lat | Long
Dự án pin lưu trữ 50 MW | 50 | 2025-2030 | Dung lượng MWh sẽ được chuẩn xác trong quá trình triển khai | 21.0124 | 105.8363
Dự án pin lưu trữ 7 MW tích hợp vào trang trại ĐMT 50 MW | 7 | 2025-2030 | Dung lượng MWh sẽ được chuẩn xác trong quá trình triển khai | 14.0583 | 108.2772
Dự án pin lưu trữ 105 MW tích hợp vào trang trại ĐMT 400 MW | 105 | 2025-2030 |  | 14.0583 | 108.2772
Các dự án pin lưu trữ khác | 138 | 2025-2030 |  | 14.0583 | 108.2772
Lắp đặt hệ thống BESS tại NMĐMT Krông Pa | 7 | 2025-2030 | Đấu nối trung áp | 13.2531 | 108.6651
Lắp đặt hệ thống BESS tại NMĐMT Krông Pa 2 | 7 | 2025-2030 |  | 13.2531 | 108.6651
Dự án Hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS NMĐG Hải Anh | 4 | 2025-2030 | Đấu nối nội bộ nhà máy | 20.225 | 106.2751

## Table 15 List of biomass power
Dự án | Công suất dự kiến (MW) | Giai đoạn vận hành | Ghi chú | Lat | Long
Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 | 50 | 2026-2030 | QĐ 262/QĐ-TTg. ĐZ 110kV mạch đơn đấu về TBA 110 kV Văn Yên | 21.7168 | 104.8986
Nhà máy điện sinh khối Trường Minh | 58 | 2026-2030 | QĐ 262/QĐ-TTg. XDM ĐZ 220 kV Trường Minh - Yên Bái | 14.0583 | 108.2772
Điện sinh khối Lục Yên | 50 | 32 MW GĐ 2025-2030; 18 MW GĐ 2031-2035 | Đấu chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Lục Yên - Bảo Thắng | 22.09 | 104.7054
NMĐ sinh khối Bắc Kạn 1 | 50 | 2026-2030 | QĐ 1682/QĐ-TTg (35 MW), điều chỉnh công suất. ĐZ 110 kV mạch kép ĐSK Bắc Kạn 1 - rẽ Bắc Kạn - Phú Lương | 22.1443 | 105.8345
ĐSK Bảo Thắng | 50 | 2026-2030 | QD 1682/QĐ-TTg (30 MW), điều chỉnh công suất. XDM ĐZ 110 kV đấu chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV TBA Gang thép Lào Cai - TBA 220 kV Bảo Thắng | 22.3267 | 104.1466
Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang | 50 | 2023-2030 | QĐ 262/QĐ-TTg | 22.0323 | 105.1336
Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang (GĐ 2) | 50 | 32 MW GĐ 2025-2030, 18 MW GĐ 2031-2035 | ĐZ 110 kV mạch kép Hàm Yên - Xi măng Tân Quang | 22.0323 | 105.1336
Nhà máy điện sinh khối Phú Thọ | 50 | 20 MW GĐ 2025-2030, 30 MW GĐ 2031-2035 | Đấu chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Phố Vàng - Tân Sơn | 21.2607 | 105.1259
Nhà máy điện sinh khối An Giang 1 | 50 | 2026-2030 | QĐ 1682/QĐ-TTg. XDM ĐZ 110 kV mạch kép đấu nối vào TBA 110 kV Tri Tôn | 10.5216 | 105.1259
Nhà máy điện sinh khối An Giang 2 giai đoạn 2 | 54 | 2031-2035 | ĐZ 110 kV NMĐ sinh khối An Giang 2 - Cái Dầu | 10.5216 | 105.1259
NMĐ sinh khối Mường Nhé (Nậm Kè - 30 MW và Chưng Chải - 25 MW) | 55 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV mạch kép NMĐ sinh khối MSS Chung Chải - TBA 220 kV Nậm Pồ | 22.1013 | 102.6446
NMĐ sinh khối Hoà Bình | 100 | 75 MW GĐ 2025-2030; 25 MW GĐ 2031-2035 | QĐ 1682/QĐ-TTg (30 MW), điều chỉnh công suất lên 75 MW GĐ 2025-2030, XDM ĐZ 110 kV mạch kép ĐSK Hoà Bình - Xuân Thiện | 20.8275 | 105.3391
Dự án điện sinh khối Thuận Phát | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV đấu nối vào ĐZ 110 kV Sông Hinh - Tuy Hòa | 14.0583 | 108.2772
NMĐ sinh khối Quảng Bình | 50 | 2025-2030 | QĐ 1682/QĐ-TTg (10 MW), điều chỉnh tăng thêm 40 MW. ĐZ 110 kV mạch đơn đấu vào TBA 110 kV Tây Bắc Quán Hàu | 17.4628 | 106.2522
NMĐ sinh khối PIR-1 Quảng Bình | 50 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Áng Sơn - Vĩnh Linh | 17.4628 | 106.2522
NMĐ sinh khối An Việt Phát Quảng Bình giai đoạn 1 | 58 | 2025-2030 | Đấu nối ngăn lộ TBA 220 kV thị xã Ba Đồn | 17.4628 | 106.2522
NMĐ sinh khối An Việt Phát Quảng Bình giai đoạn 2 | 14 | 2031-2035 | Đấu nối ngăn lộ TBA 220 kV thị xã Ba Đồn | 17.4628 | 106.2522
Dự án Điện Sinh khối Tiên Phước | 50 | 2031-2035 | ĐZ 110 k V đấu nối vào lưới điện khu vực | 15.4964 | 108.2615
Dự án Điện Sinh khối Quảng Nam | 50 | 2031-2035 | ĐZ 110 kV đấu nối vào lưới điện khu vực | 15.598 | 107.8584
Điện sinh khối Tư Nghĩa | 50 | 7 MW GĐ 2025-2030; 43 MW GĐ 2031-2035 | Đấu nối bằng ĐZ 110 kV về TBA 110 kV Quảng Phú | 15.1086 | 108.7245
Điện sinh khối Thanh Hóa 1 | 50 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp vào ĐZ 110 kV Ngọc Lặc - Thiệu Yên | 19.826 | 105.5943
Điện sinh khối Thanh Hóa 2 | 60 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên mạch 2 ĐZ 110 kV Thiệu Yên - Bá Thước | 19.826 | 105.5943
NMĐ sinh khối Bình Định | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV NMD sinh khối Bình Định - Phù Cát | 14.1665 | 109.0841
NMĐ sinh khối Đắk Lắk | 120 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn từ NMĐ sinh khối Đắk Lắk - Krông Ana, TBA nâng phù hợp công suất NMĐ | 12.71 | 108.2378
Nâng công suất NMĐ sinh khối An Khê (mở rộng) | 40 | 2025-2030 | Công suất hiện hữu là 95 MW, mở rộng thêm 40 MW. ĐZ 220 kV đấu nối vào TBA 220 kV NMĐ sinh khối An Khê hiện hữu. Thay MBA 63 MVA bằng MBA 115 MVA. | 13.9858 | 108.6611
Cụm NMĐ sinh khối xã Gào (3 nhà máy) | 66 | 2031-2035 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Diên Hồng - Chư Sê | 13.8851 | 107.9109
NMĐ sinh khối Cần Thơ | 150 | 2025-2035 | ĐZ 110 kV Long Xuyên 2 - Vĩnh Thạnh | 10.0315 | 105.7847
NMĐ sinh khối Long An | 75 | 33 MW GĐ 2025-2030; 42 MW GĐ 2031-2035 | QĐ 1682/QĐ-TTg (13 MW). Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV NMĐMT GAIA - Long An 2 | 10.5607 | 106.6498
NMĐ sinh khối Bình Phước | 50 | 2025-2030 | Đấu nối vào TBA 110 kV Bình Long | 11.7512 | 106.7235

## Table 16 List of waste-to-energ
Project | Expected capacity (MW) | Operational phase | Note | Lat | Long
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn | 150 |  |  | 21.3292 | 105.836
Dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội | 90 | 2024-2025 | Decision 1682/QD-TTg | 21.0278 | 105.8342
TP. Hồ Chí Minh | 60 | 2025-2030 | 110 kV double circuit line connected from the 110 kV substation of the Project to the 110 kV TC of the 220 kV Soc Son substation | 10.8231 | 106.6297
Dự án nhà máy đốt rác phát điện Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) | 260 |  |  | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy đốt rác phát điện Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Sinh Nghĩa giai đoạn 1 (điều chỉnh công suất từ 40 MW lên thành 60 MW) | 60 | 2025-2030 | Transition connection to 110 kV Train 220 kV Binh Chanh - 110 kV Station DEPOT Da Phuoc | 21.0124 | 105.8363
Nhà máy đốt rác phát điện Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Sinh Nghĩa giai đoạn 2 | 60 | 2025-2030 | 110 kV double circuit line from Tam Sinh Nghia waste-to-energy incineration plant connected to T38E column of 110 kV line branch project connecting to Phuoc Hiep 110 kV substation | 14.0583 | 108.2772
Tổng công suất | 140 | 2025-2030 | 110 kV double circuit line from Tam Sinh Nghia waste-to-energy incineration plant connected to T38E column of 110 kV line branch project connecting to Phuoc Hiep 110 kV substation | 14.0583 | 108.2772
This table needs fixing.

## solar
Project | Expected capacity (MW) | Operational phase | Longitude | Latitude
Nhà máy điện mặt trời An Cư | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời An Giang | 80 | 2025-2030 | 10.5216 | 105.1259
Dự án điện mặt trời Phú Mỹ | 50 | 2025-2030 | 14.177 | 109.0475
Nhà máy điện mặt trời Yên Thế | 50 | 2025-2030 | 21.5129 | 106.1346
Điện mặt trời hồ Đá Ong và hồ Cầu Rễ | 50 | 2025-2030 | 21.4913 | 106.0815
Nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải | 50 | 2025-2030 | 9.0915 | 105.3717
NMĐMT Bến Tre | 50 | 2025-2030 | 10.2434 | 106.3756
Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức | 50 | 2025-2030 | 21.0333 | 105.6999
Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh | 60 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một | 100 | 2025-2030 | 13.7856 | 108.977
Nhà máy điện mặt trời KCN Phù Mỹ 1 | 100 | 2025-2030 | 10.5885 | 107.0402
Nhà máy điện mặt trời KCN Phù Mỹ 2 | 100 | 2025-2030 | 10.5555 | 107.0447
Nhà máy điện mặt trời Bình An 1 | 90 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
KCN Bàu Bàng Mở Rộng | 50 | 2025-2030 | 11.2797 | 106.5733
KCN Cây Trường | 50 | 2031-2035 | 11.3192 | 106.5985
KCN Bàu Bàng 4 | 50 | 2031-2035 | 11.2484 | 106.6074
KCN Bàu Bàng 5 | 50 | 2031-2035 | 11.2484 | 106.6074
KCN Dầu Tiếng 1A | 50 | 2031-2035 | 11.2672 | 106.3675
KCN Dầu Tiếng 4 | 50 | 2031-2035 | 11.3437 | 106.5287
KCN Dầu Tiếng 5 | 50 | 2031-2035 | 11.2672 | 106.3675
KCN Bắc Tân Uyên 4 | 50 | 2031-2035 | 11.1018 | 106.8358
KCN Bắc Tân Uyên 5 | 50 | 2031-2035 | 11.1018 | 106.8358
KCN Phú Giáo 3 | 50 | 2031-2035 | 11.2656 | 106.7706
KCN Phú Giáo 1 | 50 | 2031-2035 | 11.2656 | 106.7706
KCN Bình Dương Riverside ISC | 50 | 2031-2035 | 11.1424 | 106.6291
KCN Tân Uyên 3 | 50 | 2031-2035 | 11.0701 | 106.7471
NMĐMT Long Tân | 600 | 2031-2035 | 11.2688 | 106.5231
ĐMT MT1 | 24 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT MT2 | 24 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Lộc Thạnh 1-1 | 40 | 2025-2030 | 11.0288 | 106.3676
ĐMT Hải Lý Bình Phước | 40 | 2025-2030 | 11.7512 | 106.7235
Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srok Phu Miêng (150MWp) | 120 | 2025-2030 | 11.7686 | 106.7566
Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (100MWp) | 80 | 2025-2030 | 11.8499 | 107.0008
Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa (76MWp) | 60.4 | 2025-2030 | 13.8861 | 109.1851
Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 2 (150MWp) | 120 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy ĐMT nổi Asia Thác Mơ (ĐMT nổi Thác Mơ 5) 200MWp | 160 | 2025-2030 | 11.8499 | 107.0008
Nhà máy điện mặt trời Minh Tâm (50MWp) | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa (174MWp) | 139.2 | 2031-2035 | 10.5146 | 107.048
Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (275MWp) | 220 | 2031-2035 | 11.8499 | 107.0008
Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 1 (200MWp) | 160 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy ĐMT nổi Asia Thác Mơ 2 (ĐMT nổi Thác Mơ 6) 300MWp | 240 | 2031-2035 | 11.8499 | 107.0008
Tổ hợp nhà máy điện mặt trời nổi Thác Mơ Bình Phước (400MWp) | 320 | 2031-2035 | 11.8499 | 107.0008
Nhà máy điện mặt trời nổi Cần Đơn (350MWp) | 280 | 2031-2035 | 11.2495 | 107.8434
Nhà máy điện mặt trời hồ Srok Phu Miêng (GĐ 2)(125MWp) | 100 | 2031-2035 | 11.8217 | 106.7633
Dự án điện mặt trời Minh Tâm (300MWp) | 240 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 6,7,9,10,11,12 (1,000MWp) | 800 | 2031-2035 | 11.8037 | 106.582
Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 1 (55MWp) | 44 | 2031-2035 | 12.0432 | 107.501
Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 2 (55MWp) | 44 | 2031-2035 | 10.7444 | 106.6981
Nhà máy điện mặt trời Lộc Thiện (500MWp) | 395 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 (180MWp) | 144 | 2031-2035 | 11.7512 | 106.7235
Nhà máy điện mặt trời Gianty Apha Group 1 (50MWp) | 40 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Gelex 2 (210MWp) | 165 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Tân Long (40MWp) | 32 | 2031-2035 | 11.2974 | 106.694
Nhà máy điện mặt trời Khang Nam Solar (90MWp) | 72 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước (100MWp) | 80 | 2031-2035 | 11.5094 | 108.8507
Nhà máy điện mặt trời Fecon (48,8MWp) | 39 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời 50MWp Lộc Ninh | 40 | 2031-2035 | 11.8445 | 106.5908
Nhà máy điện mặt trời Nậm La (100MWp) | 80 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời An Khang Bình Phước (100MWp) | 80 | 2031-2035 | 11.7512 | 106.7235
Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Bình | 200 | 2025-2030 | 11.2698 | 108.3208
Dự án NMĐ mặt trời Hồng Liêm 6.1 | 40 | 2025-2030 | 11.1439 | 108.2496
Dự án NMĐ mặt trời Tân Xuân | 23.61 | 2025-2030 | 10.6579 | 107.6703
Dự án điện mặt trời Đa Mi giai đoạn 2 | 70 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Dự án điện mặt trời Hàm Thuận giai đoạn 1 | 100 | 2025-2030 | 10.8503 | 107.9058
Dự án nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 7/Tích hợp pin lưu trữ | 40 | 2025-2030 | 11.0708 | 108.283
Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6.2 | 110 | 2025-2030 | 11.2804 | 108.733
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 7.2 / Tích hợp pin lưu trữ | 24 | 2025-2030 | 11.0708 | 108.283
Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Bình 4 (giai đoạn 1) | 130 | 2025-2030 | 11.2698 | 108.3208
Dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Đức 1 | 50 | 2025-2030 | 10.8584 | 107.586
Dự án điện mặt trời Hàm Thuận giai đoạn 2 | 126 | 2031-2035 | 10.8503 | 107.9058
Dự án điện mặt trời Đa Mi giai đoạn 3 | 30 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Bình 4 (giai đoạn 2) | 70 | 2031-2035 | 11.2698 | 108.3208
Nhà máy điện mặt trời Ngọc Hiển | 50 | 2026-2030 | 8.648 | 104.9622
Dự án Nhà máy điện mặt trời tại Hòa Vang | 50 | 2026-2030 | 16.0586 | 108.0243
ĐMT KN Srêpôk 3 | 304 | 2025-2030 | 12.5097 | 107.968
ĐMT Ea Súp 1 | 40 | 2025-2030 | 13.0609 | 107.888
ĐMT Ia Lốp 1 | 40 | 2025-2030 | 13.299 | 107.7399
Nhà máy ĐMT trên hồ thủy điện Srêpốk 3 | 50 | 2028 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy ĐMT trên hồ thủy điện Buôn Kuốp | 50 | 2028 | 12.5241 | 107.9384
Nhà máy ĐMT trên hồ Ea Súp Thượng giai đoạn 1 | 452 | 2025-2030 | 13.0478 | 107.9561
Nhà máy điện mặt trời trên hồ Krông Búk Hạ 1,2 | 200 | 2025-2030 | 12.7915 | 108.3712
Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Krông H'nang | 100 | 2025-2030 | 12.9569 | 108.7071
Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy lợi Ea H'leo | 150 | 2025-2030 | 13.2276 | 108.1591
Nhà máy điện mặt trời Ea súp 1 | 50 | 2025-2030 | 13.0609 | 107.888
Nhà máy điện mặt trời Ia Lốp 1 | 50 | 2025-2030 | 13.299 | 107.7399
Cụm nhà máy điện mặt trời tiểu khu 293, xã Cư M'lan | 500 | 2025-2030 | 13.0226 | 107.8821
Nhà máy ĐMT Jang Pông 2 | 50 | 2025-2030 | 11.6727 | 108.7836
Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê (gồm 04 nhà máy từ số 1 đến số 4) | 1000 | 2025-2030 | 13.1844 | 107.6334
Nhà máy điện MT kết hợp trồng cây dược liệu, giai đoạn 1 | 230 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Buôn Đôn | 48 | 2025-2030 | 12.8792 | 107.7163
Nhà máy ĐMT trên hồ Ea Súp Thượng giai đoạn 2 | 500 | 2031-2035 | 13.0478 | 107.9561
Nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp hạ | 150 | 2031-2035 | 13.0592 | 107.8925
Nhà máy điện mặt mặt đất kết hợp bán ngập BCG Vụ Bổn | 187 | 2031-2035 | 12.6287 | 108.4513
Nhà máy điện mặt trời Rừng Xanh | 1100 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Ea Súp (gồm 05 nhà máy từ số 6 đến số 10) | 1400 | 2031-2035 | 13.0609 | 107.888
Nhà máy điện MT kết hợp trồng cây dược liệu, Giai đoạn 2 | 220 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Cụm Nhà máy ĐMT Cư Kbang | 500 | 2031-2035 | 13.1863 | 107.9176
Nhà máy điện mặt trời Ea Hleo | 50 | 2031-2035 | 13.1998 | 108.1903
Nhà máy điện mặt trời Ea Huar | 50 | 2031-2035 | 12.8846 | 107.8762
Nhà máy điện mặt trời VK- 100MWp | 100 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời la JLơi | 200 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Ea Bung | 450 | 2031-2035 | 13.1247 | 107.6926
Điện mặt trời KN Buôn Tua Srah | 312 | 2025-2030 | 12.2532 | 108.0777
Điện mặt trời Cư Knia | 144 | 2025-2030 | 12.5971 | 107.7992
Điện mặt trời Ea Tlinh | 76 | 2025-2030 | 12.8236 | 108.576
Điện mặt trời Xuyên Hà | 104 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Đức An | 30 | 2025-2030 | 12.251 | 107.6156
Buôn Kuốp | 87 | 2025-2030 | 12.5424 | 107.8925
Srêpốk 3 | 100 | 2025-2030 | 12.7672 | 107.8602
Điện mặt trời Ea Pô 1 | 40 | 2025-2030 | 12.7247 | 107.8702
Nhà máy ĐMT Nậm Pồ 1 | 150 | 2025-2030 | 21.8815 | 102.7595
Dự án điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ | 200 | 2025-2030 | 21.4339 | 103.1121
Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 | 300 | 2025-2030 | 21.4064 | 103.0322
Dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu | 100 | 2025-2030 | 21.9201 | 103.301
Dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 | 100 | 2025-2030 | 20.5328 | 104.5833
Dự án điện mặt trời Anh Huy | 50 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Rạng Đông | 200 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT nổi KN Trị An | 928 | 2025-2030 | 11.0843 | 106.9772
Điện mặt trời Trị An | 101 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Hồ Gia Ui (giai đoạn 1) | 40 | 2025-2030 | 10.9212 | 107.4632
ĐMT Hồ Gia Ui (giai đoạn 2) | 80 | 2031-2035 | 10.9212 | 107.4632
ĐMT hồ Cầu Dầu | 100 | 2031-2035 | 10.8929 | 107.2072
ĐMT hồ Gia Măng | 79 | 2031-2035 | 10.8909 | 107.4041
ĐMT hồ mỏ đá (hồ Tân Hạnh, hồ Bình Hoá, hồ Tân Vạn, hồ Hoá An, hồ Tân Bản) | 100 | 2031-2035 | 10.9514 | 106.7787
Điện mặt trời hồ Trị An 1 | 500 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời hồ Trị An 2 | 500 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời hồ Trị An 3 | 500 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời hồ Trị An 4 | 500 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời hồ Trị An 5 | 600 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời hồ Trị An 6 | 600 | 2031-2035 | 11.2203 | 107.1721
Điện mặt trời vùng bán ngập | 160 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Điện mặt trời hồ Thủy lợi | 223 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Điện mặt trời Tháp Mười 1 | 74 | 2025-2030 | 10.5303 | 105.829
Điện mặt trời Tháp Mười 2 | 99 | 2031-2035 | 10.5303 | 105.829
Điện mặt trời Tân Hồng | 50 | 2031-2035 | 10.8761 | 105.4771
Điện mặt trời Tam Nông | 100 | 2031-2035 | 10.7689 | 105.5027
ĐMT KN Ia Ly - Gia Lai | 400 | 2025-2028 | 14.2164 | 107.8465
Krông Pa 2 | 39.2 | 2025-2030 | 13.2531 | 108.6651
Phú Thiện | 32 | 2025-2030 | 13.5391 | 108.3267
Chư Ngọc giai đoạn 2 | 20 | 2025-2030 | 13.1677 | 108.772
Trang Đức | 39,2 | 2025-2030 | 21.0651 | 105.6948
Ayun Pa | 20 | 2025-2030 | 13.3743 | 108.399
Ia R sươm - Bitexco - TôNa | 11.81 | 2025-2030 | 13.3072 | 108.5894
ĐMT nổi Plei Thơ Ga 1 kết hợp hệ thống pin lưu trữ | 35 | 2025-2030 | 13.9718 | 108.0151
ĐMT nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ | 20 | 2025-2030 | 13.9718 | 108.0151
ĐMT Ia Blứ 4 | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Ia Blứ 3 | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Ia Blứ A | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Nhơn Hòa 2 | 90 | 2025-2030 | 16.0527 | 108.175
ĐMT Nhơn Hòa 1 | 49 | 2025-2030 | 16.0517 | 108.1752
ĐMT Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống Pin lưu trữ | 49 | 2025-2030 | 16.3941 | 107.5708
Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai | 120 | 2025-2030 | 21.1662 | 105.379
Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô | 160 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Sơn Quang | 23.2 | 2025-2030 | 18.5111 | 105.3934
Nhà máy điện mặt trời Cẩm Lạc | 100 | 2031-2035 | 18.1714 | 106.0934
Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 1 | 50 | 2025-2030 | 19.4296 | 104.2396
Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 2 | 200 | 2031-2035 | 20.8879 | 105.3494
Dự án ĐMT trên các mặt kênh thủy lợi | 59.4 | 2025-2030 | 9.7516 | 106.0846
Dự án ĐMT trên các mặt kênh thủy lợi | 571 | 2031-2035 | 9.7516 | 106.0846
Nhà máy điện mặt trời nổi Sông Rác giai đoạn 1 | 180 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời nổi Sông Rác giai đoạn 2 | 220 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 1 giai đoạn 1 | 100 | 2025-2030 | 11.2495 | 107.8434
Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 1 giai đoạn 1 | 100 | 2031-2035 | 11.2495 | 107.8434
Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 2 | 145 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Sao Mai 1 | 50 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Sao Mai 1 (mở rộng) | 172 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Sao Mai 2 | 200 | 2031-2035 | 18.6794 | 105.6943
NMĐMT Phong Hoà | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời A Lưới | 105 | 2025-2030 | 16.2899 | 107.2371
Nhà máy điện mặt trời Điền Hương | 95 | 2025-2030 | 16.7318 | 107.3908
Nhà máy điện mặt trời Phong Điền III | 50 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Cầu Hai (giai đoạn 1) | 350 | 2031-2035 | 21.531 | 105.2034
ĐMT Tam Giang | 600 | 2031-2035 | 12.969 | 108.3979
ĐMT Ninh Sim | 32 | 2025-2030 | 12.5496 | 109.0156
Nhà máy điện mặt trời Long Sơn - giai đoạn 2 | 100 | 2026 | 12.6161 | 109.1051
Điện mặt trời trên ao nuôi tôm Giang Thành 1 | 400 | 2026-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT KN Ialy Kon Tum | 160 | 2025-2028 | 14.2164 | 107.8465
ĐMT Ia Tơi DT | 140 | 2025-2030 | 21.0378 | 105.7439
ĐMT Đăk Rơ Sa | 50 | 2025-2030 | 12.4378 | 107.8702
ĐMT FSI Plei Krông (lòng hồ thủy điện Plei Krông) - Giai đoạn 1 | 75 | 2025-2030 | 13.9868 | 108.1103
ĐMT nổi Pleikrông ĐK (giai đoạn 1) | 40 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Ya Tăng | 60 | 2025-2030 | 14.3241 | 107.8288
ĐMT Sê San 3A (trên lòng hồ thủy điện Sê San 3A) - Giai đoạn 1 | 25 | 2025-2030 | 14.107 | 107.6578
Điện mặt trời Bản Chát 1 | 250 | 2025-2030 | 21.7119 | 107.1743
Điện mặt trời Bản Chát 2 | 300 | 2025-2030 | 21.7119 | 107.1743
Điện mặt trời Huội Quảng 1 | 100 | 2025-2030 | 21.7179 | 103.0249
Điện mặt trời Huội Quảng 2 | 140 | 2025-2030 | 21.7179 | 103.0249
Điện mặt trời Huội Quảng 3 | 100 | 2025-2030 | 21.7179 | 103.0249
Điện mặt trời Nậm Manh | 80 | 2025-2030 | 22.1023 | 102.9848
Điện mặt trời Nậm Hàng | 90 | 2025-2030 | 22.2125 | 103.0127
ĐMT nối trên hồ TĐ Lai Châu | 120 | 2031-2035 | 22.3865 | 103.4672
ĐMT nổi trên hồ TĐ Bản Chát | 200 | 2031-2035 | 21.7119 | 107.1743
ĐMT nổi Huội Quảng 1 (trên hồ TĐ Huội Quảng) | 50 | 2031-2035 | 21.7179 | 103.0249
ĐMT nổi Huội Quảng 2 (trên hồ TĐ Huội Quảng) | 50 | 2031-2035 | 21.7179 | 103.0249
ĐMT Tam Bố | 40 | 2025-2030 | 11.5053 | 108.214
Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh | 96 | 2025-2030 | 11.4243 | 107.8728
Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 | 240 | 2025-2030 | 11.1098 | 107.1957
ĐMT nổi hồ chứa TĐ Krông Nô 3 | 70 | 2031-2035 | 12.3426 | 107.811
ĐMT TTC Đức Huệ 2 | 41.4 | 2025-2030 | 10.8778 | 106.2758
Nhà máy điện mặt trời Solar Park 7 | 80 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
NM ĐMT RedSun | 60 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Đức Huệ VNT 1 | 40 | 2025-2030 | 10.8778 | 106.2758
ĐMT Đức Huệ VNT 2 | 30 | 2025-2030 | 10.8778 | 106.2758
Nhà máy điện mặt trời Solar Park 06 (giai đoạn 1) | 16.6 | 2025-2030 | 10.7644 | 106.3148
Nhà máy điện mặt trời Solar Park 06 (giai đoạn 2) | 36 | 2031-2035 | 10.7644 | 106.3148
Nhà máy điện mặt trời Solar Park 8 | 80 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ | 200 | 2025-2030 | 18.8364 | 105.5394
Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu | 160 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Phước Thái 2 | 87 | 2025-2030 | 10.6787 | 107.0244
ĐMT Phước Thái 3 | 43.5 | 2025-2030 | 10.6787 | 107.0244
ĐMT Phước Hữu 2 | 184 | 2026 | 11.5153 | 108.8908
ĐMT Phước Trung | 40 | 2026 | 10.3061 | 106.694
Điện mặt trời Bác Ái 7 hồ Sông Cái | 70 | 2025-2030 | 11.8718 | 108.774
ĐMT Nhị Hà Solar Farm | 80 | 2025-2030 | 11.4389 | 108.8136
Điện mặt trời hồ Sông Sắt | 70 | 2025-2030 | 11.8629 | 108.9413
Nhà máy điện mặt trời Đông Quán Thẻ | 250 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Việt giai đoạn 2 | 50 | 2025-2030 | 11.6652 | 108.8109
ĐMT Hacom Solar Giai đoạn 2 | 50 | 2025-2030 | 11.3979 | 108.8547
Dự án ĐMT hồ CK7 | 50 | 2025-2030 | 11.4992 | 108.8309
Điện mặt trời Ninh Phước 6.3 | 50 | 2025-2030 | 11.5487 | 108.8789
ĐMT Hồ Sông Than | 50 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Hòa Sơn Dốc Dài | 400 | 2025-2030 | 16.0452 | 108.1132
ĐMT Bác Ái 1 | 150 | 2025-2030 | 11.8334 | 108.8551
ĐMT Ninh Sơn 1 | 73.5 | 2025-2030 | 11.6889 | 108.7363
Nhà máy điện mặt trời Đông Quán Thẻ 2 | 50 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Hòa Sơn Suối ông 4 | 350 | 2025-2030 | 16.0452 | 108.1132
ĐMT Phước Ninh mở rộng GĐ 2 | 50 | 2025-2030 | 11.3273 | 106.264
ĐMT Nhị Hà Solar Farm (GĐ2) | 50 | 2031-2035 | 11.4389 | 108.8136
Dự án ĐMT hồ CK7 (GĐ2) | 100 | 2031-2035 | 11.4992 | 108.8309
Dự án ĐMT Ninh Phước 7 | 200 | 2031-2035 | 11.5487 | 108.8789
Nhà máy điện mặt trời Đông Quán Thẻ (GĐ2) | 50 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Hòa Sơn Suối ông 4 | 50 | 2031-2035 | 16.0452 | 108.1132
ĐMT Bác Ái 7 hồ Sông Cái | 60 | 2031-2035 | 11.8718 | 108.774
Điện mặt trời Ninh Phước | 276 | 2031-2035 | 11.5279 | 108.8731
ĐMT Hồ Bà Râu | 80 | 2031-2035 | 20.2943 | 105.716
ĐMT Phước Ninh mở rộng GĐ 2 | 38 | 2031-2035 | 11.3273 | 106.264
ĐMT hồ Trà Co | 40 | 2031-2035 | 11.8701 | 108.818
ĐMT 7A | 50 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Dự án ĐMT hồ Cho Mo | 80 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Điện mặt trời Nhị Hà - Giai đoạn 2 | 150 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Điện mặt trời hồ Núi Một 2 | 80 | 2031-2035 | 13.7856 | 108.977
ĐMT hồ Tân Giang | 50 | 2031-2035 | 11.4938 | 108.7853
ĐMT Hồ Tà Ranh | 39.5 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT Thuận Nam 11 | 50 | 2031-2035 | 11.4183 | 108.8789
ĐMT Hòn Khô | 120 | 2031-2035 | 15.9733 | 108.422
Nhà máy Điện mặt trời Bác Ái 14 | 80 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời HIẾU THIỆN | 120 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Phước Chiến | 200 | 2031-2035 | 11.8102 | 109.0334
Nhà máy điện mặt trời Tây Quán Thẻ | 100 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Tri Hải | 100 | 2031-2035 | 11.6064 | 109.0963
Dự án Điện mặt trời kết hợp sản xuất Hydrogen xanh Nhị Hà 5 | 160 | 2031-2035 | 9.5459 | 106.0179
Dự án Điện mặt trời kết hợp sản xuất Hydrogen xanh Thuận Nam 1 | 140 | 2031-2035 | 11.4183 | 108.8789
Nhà máy điện mặt trời Ninh Sơn 2 | 90 | 2031-2035 | 11.3624 | 106.1287
Nhà máy điện mặt trời Bác Ái 2 | 160 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Bác Ái 3 | 200 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy Điện mặt trời Nhị Hà | 100 | 2031-2035 | 11.4389 | 108.8136
Dự án Điện mặt trời Thái Vinh 1 | 120 | 2031-2035 | 18.6796 | 105.6813
Dự án Điện mặt trời Thái Vinh 2 | 120 | 2031-2035 | 18.6796 | 105.6813
Dự án Điện mặt trời Quảng Sơn 2 | 96 | 2031-2035 | 11.6802 | 109.0122
Nhà máy điện mặt trời Thái Vinh 3 | 120 | 2031-2035 | 18.6796 | 105.6813
Nhà máy điện mặt trời mặt trời Bác Ái 11 kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) | 100 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời mặt trời Phước Hà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) | 100 | 2031-2035 | 12.1791 | 109.1791
Nhà máy điện mặt trời Bác Ái 1.1 | 150 | 2031-2035 | 14.0583 | 108.2772
Điện năng lượng mặt trời tập trung | 100 | 2026-2030 | 14.6517 | 108.4276
ĐMT nổi hồ Sông Hinh | 200 | 2025-2030 | 12.9048 | 108.9681
ĐMT nổi Hồ Sông Hinh 3 | 200 | 2025-2030 | 12.9048 | 108.9681
Nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hè Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ | 220 | 2025-2030 | 21.4122 | 103.509
Nhà máy Điện mặt trời Tây Hòa 1 | 50 | 2025-2030 | 12.9286 | 109.1642
Nhà máy điện ĐMT Tây Hòa 2 | 60 | 2025-2030 | 12.9286 | 109.1642
Nhà máy điện ĐMT Tây Hòa 3 | 70 | 2025-2030 | 12.9286 | 109.1642
Nhà máy ĐMT Đa Lộc Phú Yên | 55 | 2025-2030 | 13.5419 | 109.081
Nhà máy ĐMT Xuân Quang Phú Yên | 100 | 2025-2030 | 13.0882 | 109.0929
Nhà máy điện mặt trời Lệ Thủy | 60 | 2025-2030 | 17.2239 | 106.809
Nhà máy điện mặt trời Quảng Bình 1 | 120 | 2025-2030 | 17.4628 | 106.2522
Nhà máy điện mặt trời Quảng Bình 2 | 80 | 2025-2030 | 17.4628 | 106.2522
Dụ án điện mặt trời tích hợp hệ thống pin lưu trữ 240 MWh Quảng Bình | 150 | 2025-2030 | 17.4628 | 106.2522
ĐMT Đầm Nước Mặn | 40 | 2025-2030 | 14.6834 | 109.0706
ĐMT Lâm Bình | 100 | 2025-2030 | 22.5024 | 105.2663
ĐMT (Hồ) Yên Lập | 140 | 2025-2030 | 20.9991 | 106.9196
ĐMT (Hồ) Khe Chè | 50 | 2025-2030 | 21.1449 | 106.5334
ĐMT (Hồ) Quất Dông | 50 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT (Hồ) Đầm Hà Động | 50 | 2025-2030 | 21.4005 | 107.5676
ĐMT Đầm Hà | 100 | 2025-2030 | 21.3031 | 107.6097
Dự án điện mặt trời nổi Triệu Thượng 1,2 | 70 | 2025-2030 | 16.7095 | 107.1189
Dự án điện mặt trời Triệu Sơn 1 | 50 | 2025-2030 | 19.8207 | 105.6046
Dự án Nhà máy điện mặt trời Trúc Kinh 2 | 100 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hà Thượng | 50 | 2025-2030 | 21.6428 | 105.694
Dự án điện mặt trời Hải Quy, huyện Hải Lăng | 50 | 2031-2035 | 16.7553 | 107.2164
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi pin lưu trữ hồ Kinh Môn 1 | 40 | 2031-2035 | 20.9945 | 106.5496
Dự án điện mặt trời Hải Dương, huyện Hải Lăng | 65 | 2031-2035 | 16.6685 | 107.2666
Dự án điện mặt trời nổi Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị 2 | 40 | 2031-2035 | 16.6677 | 107.0067
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi pin lưu trữ hồ Kinh Môn 2 | 40 | 2031-2035 | 20.9945 | 106.5496
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi hồ Trúc Kinh 3 | 40 | 2031-2035 | 16.8759 | 107.0554
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi Bảo Đài | 96 | 2031-2035 | 11.2495 | 107.8434
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi La Ngà | 70 | 2031-2035 | 11.2495 | 107.8434
Dự án nhà máy điện mặt trời nổi pin lưu trữ hồ Đập Trấm | 140 | 2031-2035 | 21.5116 | 106.6166
ĐMT Phân trường Thạnh Trị | 50 | 2025-2030 | 20.9273 | 105.8408
Bắc Yên 1 | 55 | 2025-2030 | 21.2452 | 104.4381
Bắc Yên 2 | 50 | 2025-2030 | 21.2452 | 104.4381
Bắc Yên 3 | 50 | 2025-2030 | 21.2452 | 104.4381
Mai Sơn 1 | 50 | 2025-2030 | 21.3121 | 105.4102
Mai Sơn 2 | 60 | 2025-2030 | 21.3094 | 105.4089
Mường La 1 | 40 | 2025-2030 | 21.4951 | 104.0537
Mường La 2 | 50 | 2025-2030 | 21.4951 | 104.0537
ĐMT nổi lòng hồ thủy điện Sơn La | 800 | 2025-2030 | 21.5894 | 103.962
Sông Mã 1 | 50 | 2025-2030 | 21.053 | 103.7486
Sông Mã 2 | 50 | 2025-2030 | 10.8057 | 106.8185
Sông Mã 3 | 60 | 2025-2030 | 21.053 | 103.7486
Tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng Chim Vàn - Cụm nhà máy ĐMT và Pin tích năng Phiêng Pằn | 1000 | 2025-2030 | 21.0034 | 104.0769
Mai Sơn 4 | 75 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Mai Sơn 5 | 210 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Mai Sơn 6 | 75 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Mai Sơn 7 | 270 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Mai Sơn 8 | 85 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Mai Sơn 9 | 70 | 2025-2030 | 21.1219 | 104.0537
Yên Châu 4 | 135 | 2025-2030 | 10.7996 | 106.63
Yên Châu 5 | 80 | 2025-2030 | 21.0472 | 104.2992
Dự án ĐMT nổi Sơn La 1.1 (trên hồ TĐ Sơn La) | 350 | 2031-2035 | 21.2952 | 103.9536
Dự án ĐMT nổi Sơn La 1.2 (trên hồ TĐ Sơn La) | 350 | 2031-2035 | 21.2952 | 103.9536
Dự án ĐMT nổi Sơn La 2 (trên hồ TĐ Sơn La) | 350 | 2031-2035 | 21.2952 | 103.9536
Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 | 450 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện mặt trời Tân Châu - Tuấn Dung giai đoạn 1 | 314 | 2031-2035 | 11.5495 | 106.1728
Nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Núi Cốc | 220 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thanh Hóa 1 | 128 | 2025-2030 | 19.8067 | 105.7852
Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc | 45 | 2025-2030 | 20.0844 | 105.3761
Điện mặt trời Long Sơn - Thanh Hóa | 80 | 2025-2030 | 19.8067 | 105.7852
Điện mặt trời hồ Yên Mỹ 1 | 80 | 2025-2030 | 19.4766 | 105.6501
Điện mặt trời hồ Yên Mỹ 2 | 52 | 2031-2035 | 19.4766 | 105.6501
Dự án Nhà máy điện mặt trời Trà Vinh - Giai đoạn 2 | 50 | 2025-2030 | 9.9513 | 106.3346
Các dự án điện mặt trời nổi lưới | 198 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
Dự án ĐMT nổi Tuyên Quang 1 (trên hồ TĐ Tuyên Quang) | 80 | 2031-2035 | 21.7708 | 105.224
Dự án ĐMT nổi Tuyên Quang 2 (trên hồ TĐ Tuyên Quang) | 120 | 2031-2035 | 21.7708 | 105.224
Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long 1 | 50 | 2026-2035 | 10.2396 | 105.9572
ĐMT Yên Bình | 500 | 2025-2030 | 21.7606 | 105.0616
ĐMT nổi Hồ Thác Bà | 500 | 2025-2030 | 21.7272 | 105.0214
ĐMT Mỹ Gia 2 | 580 | 2025-2030 | 10.7225 | 106.7303
ĐMT Tân Lĩnh | 50 | 2025-2030 | 21.1245 | 105.3907
ĐMT tập trung | 50 | 2025-2030 | 14.6517 | 108.4276
ĐMT tập trung khác | 100 | 2025-2030 | 14.0583 | 108.2772
ĐMT tập trung tỉnh Hà Nam | 50 | 2025-2030 | 20.5835 | 105.923

## onshore
Project | Expected capacity (MW) | 2025-2030 | 2030-2035 | Longitude | Latitude
Nhà máy điện gió BCG Điện Biên 1 | 175 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối từ TBA NMĐG BCG Điện Biên 1 về trạm 220kV Điện Biên | 21.4064 | 103.0322
Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ | 125 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Nậm Pồ - Lai Châu về trạm biến áp 500kV Lai Châu | 21.8815 | 102.7595
Nhà máy điện gió Thiên Long Ngân Sơn | 130 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn từ trạm 220kV NMĐG Thiên Long - Ngân Sơn về thanh cái 220kV tại TBA 220kV Bắc Kạn | 22.4282 | 106.017
Nhà máy điện gió Ngân Sơn | 150 | 2025-2030 |  | 22.4282 | 106.017
Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới | 120 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép từ trạm 220kV NMĐG Thiên Long - Chợ Mới chuyển tiếp trên ĐZ220kV Bắc Kạn - Thái Nguyên | 10.5475 | 105.4053
Nhà máy điện gió Nậm Búng | 200 | 2025-2030 | ĐZ 220kV hai mạch đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ | 21.7254 | 104.3559
Nhà máy điện gió Bắc Giang 1 | 55 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV mạch đơn đấu nối về thanh cái 110kV mở rộng của TBA 110kV Bắc Lũng | 21.282 | 106.1975
Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 | 55 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 110 kV Sơn Động - TBA 220 kV Sơn Động | 21.282 | 106.1975
Nhà máy điện gió Cẩm Lý | 55 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn đấu nối về trạm biến áp 110kV Bắc Lũng | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Gió Tân Sơn | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV mạch đơn đấu nối về TBA 110kV Lục Ngạn | 21.191 | 104.933
Nhà máy điện gió SD Sơn Động | 105 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối vào TBA 110kV Sơn Động | 21.3237 | 106.865
Nhà máy điện gió Yên Dũng | 150 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối vào TBA 110kV Sơn Động | 21.2211 | 106.2758
Nhà máy điện gió Ái Quốc | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV mạch kép đấu transit vào ĐZ 220 kV Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ | 21.5293 | 106.8938
Nhà máy điện gió Bình Gia | 80 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép NMĐG Bình Gia đấu nối transit vào ĐZ 110kV Lạng Sơn - Bình Gia | 21.951 | 106.3685
Nhà máy điện gió Cao Lộc | 55 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn đấu về TBA 110kV Cao Lộc | 21.8693 | 106.7692
Nhà máy điện gió Cao Lộc 3 | 69 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối TBA NMĐG Cao Lộc 3 vào TBA 220 kV Lạng Sơn | 21.8693 | 106.7692
Nhà máy điện gió Chi Lăng | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ | 21.6013 | 106.5231
Nhà máy điện gió Cao Lộc 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Lạng Sơn - Bắc Giang | 21.8693 | 106.7692
Nhà máy điện gió Cao Lộc 1.1 | 50 | 2025-2030 | Lắp thêm 01 máy biến áp 33/220kV, quy mô công suất 63MVA tại trạm tăng áp 220kV NMĐG Cao Lộc 1 để đấu nối NMĐG Cao Lộc 1.1. | 21.8693 | 106.7692
Nhà máy điện gió Đình Lập | 100 | 2025-2030 | Xây dựng TBA220kV và đường dây 220kV mạch đơn đấu nối về Thanh cái 220kV TBA Lạng Sơn 1 | 21.5511 | 107.0923
Nhà máy điện gió Đình Lập 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV mạch kép từ trạm biến áp 110 kV Đình Lập 1 đấu nối vào thanh cái 110kV của trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn 1 | 21.5511 | 107.0923
Nhà máy điện gió Đình Lập 1.1 | 50 | 2025-2030 | Lắp thêm 01 máy biến áp 110kV, quy mô công suất 63MVA tại trạm tăng áp 110kV NMĐG Đình Lập 1 để đấu nối NMĐG Đình Lập 1.1 | 21.5511 | 107.0923
Nhà máy điện gió Đình Lập 4 | 90 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối TBA NMĐG Đình Lập 4 vào thanh cái 220kV TBA Lạng Sơn 1 | 21.5511 | 107.0923
Nhà máy điện gió Đình Lập 5 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối TBA NMĐG Đình Lập 5 vào thanh cái 220kV TBA Lạng Sơn 1 | 21.5511 | 107.0923
Nhà máy điện gió Văn Quan 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 110 kV TBA 220 kV Lạng Sơn - Bình Gia | 10.7754 | 106.7028
Nhà máy điện gió Hữu Kiên | 90 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép từ NMĐG Hữu Kiên đến đấu nối vào TBA 220kV NMĐG Chi Lăng | 21.6238 | 106.7198
Nhà máy điện gió Lộc Bình | 60 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ | 21.7758 | 106.9595
Nhà máy điện gió Lộc Bình - Pharbaco | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối vào TBA 220kV NMĐG Cao Lộc 1 | 21.7758 | 106.9595
Nhà máy điện gió Lộc Bình 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối vào thanh cái 220kV TBA Lạng Sơn 1 | 21.7758 | 106.9595
Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 | 60 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối vào thanh cái 220kV TBA Lạng Sơn 1 | 21.7758 | 106.9595
Nhà máy điện gió Thăng Long 3 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối vào thanh cái 220kV TBA 220kV Đồng Mỏ | 21.0278 | 105.8342
Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn đấu nối vào thanh cái 110kV TBA 220kV Lạng Sơn | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Văn Quan | 30 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ trạm 110kV Lạng Sơn - trạm 110kV Đồng Mỏ | 20.9796 | 105.7923
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy đến trạm 220kV Quảng Ninh 1 | 21.2432 | 107.1957
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 2 | 70 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn đấu nối vào trạm 110kV Vân Đồn 3 | 21.2432 | 107.1957
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 3 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn NMĐG Quảng Ninh 3 - TBA 220kV Hải Hà hoặc XDM ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy đến TBA 220kV Hải Hà hoặc XDM ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy đến TBA 220kV Cộng Hòa | 21.2432 | 107.1957
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn NMĐG Quảng Ninh 4 - trạm 110kV Cô Tô | 21.2432 | 107.1957
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 5 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy đi TBA 220kV Móng Cái. | 21.2432 | 107.1957
Nhà máy điện gió Tiền Hải - Thái Bình | 70 | 2025-2030 |  | 20.4026 | 106.501
Nhà máy điện gió BPC Võ Nhai | 100 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV đấu nối vào trạm 110kV Võ Nhai | 21.7793 | 106.017
Nhà máy điện gió Tà Xùa - Bắc Yên | 72 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV Nhà máy điện gió Tà Xùa - Bắc Yên - NMĐG Hồng Ngài - Bắc Yên | 21.2788 | 104.4665
Nhà máy điện gió Hồng Ngài - Bắc Yên | 108 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Hồng Ngài - Bắc Yên - Rẽ Sơn La - Việt Trì | 21.19 | 104.484
Nhà máy điện gió Phù Yên | 70 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn đấu nối về trạm 220kV HATACO Bắc Yên | 13.0882 | 109.0929
Nhà máy điện gió Risen Phù Yên | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Risen Phù Yên - Rẽ Sơn La - Việt Trì | 13.0882 | 109.0929
Nhà máy điện gió Thiên Vũ Bắc Yên | 70 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Thiên Vũ Bắc Yên - Rẽ Sơn La - Việt Trì | 21.2452 | 104.4381
Nhà máy điện gió Bắc Phương - Nghi Sơn | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV NMĐG Bắc Phương - Nghi Sơn - rẽ 220kV Nông Cống - 220kV Nghi Sơn | 19.3968 | 105.7351
Nhà máy điện gió Mường Lát | 200 | 2025-2030 | ĐZ 220kV NMĐG Mường Lát - 220kV TĐ Trung Sơn | 20.4941 | 104.5888
Nhà máy điện gió Nam Đàn - giai đoạn 1 | 70 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Đô Lương - Hưng Đông | 18.6959 | 105.502
Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh | 120 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 110kV Kỳ Anh - Vũng Áng | 18.342 | 105.8923
Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 | 70 | 2025-2030 | Đường dây 220kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500/220kV Hà Tĩnh - 220kV NĐ Vũng Áng | 18.2569 | 106.0023
Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 1 | 60 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh | 18.1562 | 106.2699
Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2 | 100 | 2025-2030 | Đường dây 220kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500/220kV Hà Tĩnh - 220W NĐ Vũng Áng hoặc 500/220kV Hà Tĩnh - 220kV NĐ Formosa | 18.2569 | 106.0023
Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2, ĐT3 | 99 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh | 18.069 | 106.2946
Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 1 (phần trên đất liền) | 84 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh | 18.2569 | 106.0023
Nhà máy điện gió Kỳ Nam | 167 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối transit vào ĐZ 220kV Vũng Áng - Đồng Hới | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Ngư Thủy Bắc Tân Hoàn Cầu (điện gió gần bờ) | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép ĐG Ngư Thủy Bắc Tân Hoàn Cầu đấu nối về TBA 220kV Lệ Thủy hoặc XD ĐZ 220kV mạch kép từ NMĐG Ngư Thủy Bắc Tân Hoàn Cầu đến TBA 220kV Quảng Bình 1 | 17.2702 | 106.8355
Nhà máy điện gió Thái Dương 1 (điện gió gần bờ) | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV mạch đơn đấu nối vào thanh cái 220kV TBA 220kV Ba Đồn | 14.0583 | 108.2772
Cụm Nhà máy điện gió Hải Ninh (điện gió gần bờ) | 80 | 2025-2030 | ĐZ220kV mạch kép đến TBA 220kV Đồng Hới hoặc ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy ĐG Hải Ninh đến TBA 220 kV Quảng Bình 2 | 17.3469 | 106.7412
Nhà máy điện gió Hal Com Hồng Đức (điện gió gần bờ) | 80 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp vào ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà mạch 2 qua Trạm cắt 220kV. Xây dựng mới ĐZ 220kV mạch đơn từ TBA 220kV NMĐG Hồng Đức Halcom đi Trạm cắt 220kV. Xây dựng mới Trạm cắt 220kV đấu nối tiếp vào ĐZ 220kV Đồng Hới - Đông Hà mạch 2 | 16.9397 | 107.1603
Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ (điện gió gần bờ) | 80 | 2025-2030 | Xây dựng TBA 35/500kV với tổng công suất 900MVA tại NMĐG Phúc Lộc Thọ; Xây dựng ĐZ mạch đơn 500kV từ NMĐ 1 gió Phúc Lộc Thọ đấu nối về thanh cái 500kV NĐ Quảng Trạch | 14.0583 | 108.2772
Trang trại điện gió Quảng Bình 2 | 30 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Ba Đồn - NĐ Formosa | 17.2681 | 106.8106
Nhà máy điện gió Thanh Sơn (gồm Thanh Sơn 1 và Thanh Sơn 2) | 30 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Đồng Hới - Ba Đồn - Formosa | 21.2141 | 105.1902
Nhà máy điện gió Lệ Thủy 3 | 30 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép từ nhà máy Lệ Thủy 3 đấu vào thanh cái TBA 220 Lệ Thủy | 17.1065 | 106.6763
Nhà máy điện gió Lệ Thủy 3, giai đoạn 3 | 30 | 2025-2030 | ĐZ mạch kép 220kV từ nhà máy Lệ Thủy 3 đấu vào thanh cái TBA 220 Lệ Thủy | 17.2239 | 106.809
Nhà máy điện gió xung quanh Nhà máy Lọc hóa Dầu Bình Sơn | 48 | 2025-2030 |  | 15.1209 | 108.7875
Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 | 48 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối trạm biến áp 220kV NMĐG LIG Hướng Hoá 1 có điểm đầu là TBA 220kV NMĐG LIG Hướng Hoá 1 và điểm cuối là TBA 220kV NMĐG Hướng Tân thuộc địa bàn xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị | 16.6496 | 106.6763
Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 2 | 48 | 2025-2030 | Đường dây 220KV mạch đơn đấu nối đến TBA 35/220kV NMĐG LIG Hướng Hóa 1. Đi chung đường dây 220 kV NMĐG LIG Hướng Hóa 1 đến TBA 35/220KV Hướng Tân. | 16.6496 | 106.6763
Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 1 | 50 | 2025-2030 | Đường dây 220kV mạch đơn đấu nối vào TBA 220kV Hướng Tân | 16.6348 | 106.6326
Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 2 | 50 | 2025-2030 | Đường dây 22kV 04 mạch từ NMĐG TNC Quảng Trị 2 đấu nối vào TBA 22/220kV NMĐG Quảng Trị 1 | 16.6348 | 106.6326
Nhà máy điện gió Quảng Trị Win 1 | 48 | 2025-2030 | XDM TBA 220kV Quảng Trị Win 1-2 đấu nối về TBA 220kV Hướng Tân, mở rộng 01 ngăn lộ 220kV TBA Hướng Tân | 16.7403 | 107.0067
Nhà máy điện gió Quảng Trị Win 2 | 48 | 2025-2030 | Đấu nối vào TBA 220kV Quảng Trị Win 1-2 | 16.6677 | 107.0067
Nhà máy điện gió Quảng Trị Win 3 | 48 | 2025-2030 | Xây dựng TBA 220kV Quảng Trị Win 3 đấu nối vào TBA 220kV Tài Tâm, mở rộng 01 ngăn lộ 220kV TBA Tài Tâm | 16.6677 | 107.1855
Nhà máy điện gió Hưng Bắc | 30 | 2025-2030 | Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Tài Tâm | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió TK Power | 48 | 2025-2030 | Đường dây 220kV mạch đơn từ trạm nâng áp 35/220kV NMĐG TK Power đấu nối về TBA 220kV NMĐG Tài Tâm | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Đức Thắng 2 | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV mạch đơn đấu về TBA 220kV Tài Tâm | 15.0424 | 108.9086
Nhà máy điện gió SCI Tân Thành | 30 | 2025-2030 | Đường dây 220kV, mạch đơn từ NMĐG SCI Tân Thành đến TBA 500kV Lao Bảo (Hướng Hóa). Xây dựng 1 ngăn lộ 220kV tại TBA 500kV Lao Bảo (Hướng Hóa) để đấu nối | 10.2865 | 106.7606
NMĐG Cam Lộ | 200 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV đấu chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220 kV Đông Hà - Lao Bảo | 16.7837 | 106.9831
Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei | 50 | 2023-2030 |  | 14.9113 | 107.7108
Nhà máy điện gió Sạc Ly - Kon Tum | 104 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐZ 220kV Trạm cắt 220kV Bờ Y - TBA 500kV Pleiku 2 | 14.3497 | 108.0005
Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai | 96 | 2023-2030 |  | 13.841 | 108.4747
Nhà máy điện gió Ia Le 1 | 52.8 | 2023-2030 |  | 13.4526 | 108.0717
Nhà máy điện gió Chơ Long | 105.5 | 2023-2030 |  | 13.7692 | 108.4532
Nhà máy điện gió Yang Trung | 145 | 2023-2030 |  | 13.7692 | 108.4532
Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV Ia Boòng - Chư Prông - ĐG Nhơn Hoà 1 | 13.6618 | 107.7992
Nhà máy điện gió Phú Mỹ | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối về trạm 35/220kV Hoàng Ân | 10.7143 | 106.737
Nhà máy điện gió Hoàng Ân | 42 | 2025-2030 | Đấu nối đường dây 220kV về TBA 500kV Pleiku 3 | 21.381 | 105.9729
Nhà máy điện gió Xã Trang | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu vào thanh cái 220kV TBA 500kV Pleiku 3 | 13.9007 | 108.1784
Nhà máy điện gió Thăng Hưng | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu vào thanh cái 220kV TBA 500kV Pleiku 3 | 13.8271 | 107.8999
Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 | 42 | 2025-2030 | Lắp mới 01 máy biến áp 33/220kV, công suất 63MVA tại TBA nâng áp 220kV ĐG Nhơn Hòa 1 (nối cấp phía 220 kV của TBA 500 kV Nhơn Hoà) để đấu nối NMĐG Nhơn Hòa 3 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 | 42 | 2025-2030 | Lắp mới 01 máy biến áp 33/220kV, công suất 63MVA tại TBA nâng áp 220kV ĐG Nhơn Hòa 1 (nối cấp phía 220 kV của TBA 500 kV Nhơn Hoà) để đấu nối NMĐG Nhơn Hòa 4 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Ia Ko 1 | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối từ thanh cái trạm nâng áp 33/220kV NMĐG Ia Ko 1 đấu nối đến thanh cái 220kV TBA 500kV Nhơn Hòa | 13.622 | 108.0362
Nhà máy điện gió Ia Ko 2 | 42 | 2025-2030 | Lắp mới 01 MBA 33/220kV, công suất 63MVA tại trạm tăng áp 220kV NMĐG Ia Ko 1 để đấu nối NMĐG Ia Ko 2. | 13.622 | 108.0362
Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV từ TBA nâng 220kV NMĐG Ia Blứ 1 chuyển tiếp trên ĐZ 220kV từ trạm 500kV Pleiku 2 - Chư Sê - Krông Buk | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Lơ Pang - Gia Lai | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV chuyển tiếp đường dây 220kV Pleiku 2 - An Khê và đường dây 220kV Pleiku - TĐ An Khê | 13.9367 | 108.2637
Nhà máy điện gió Chư Sê 1 | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV từ TBA nâng 220kV NMĐG Chư Sê 1 vào thanh cái 220kV TBA 220kV Chư Sê | 13.74 | 108.0954
Nhà máy điện gió Ia Le 2 (thuộc Cụm Nhà máy điện gió Ia Le) | 42 | 2025-2030 | ĐZ 220kV chuyển tiếp ĐZ 220kV Pleiku 2 - Krông Buk | 13.4526 | 108.0717
Nhà máy điện gió Cư Né 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV đấu nối ĐG Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Buk 1, Krông Buk 2 qua TBA 220 kV ĐG Krông Buk vào ĐZ 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk | 13.0771 | 108.2022
Nhà máy điện gió Cư Né 2 | 50 | 2025-2030 |  | 13.0771 | 108.2022
Nhà máy điện gió Krông Búk 1 | 50 | 2025-2030 |  | 13.0227 | 108.1903
Nhà máy điện gió Krông Búk 2 | 50 | 2025-2030 |  | 13.0227 | 108.1903
Nhà máy điện gió Easin 1 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Easin 1 - trạm cắt 220 kV Cư Né mạch kép. Xây dựng trạm cắt 220 kV Cư Né và đường dây 220 kV bốn mạch Cư Né - Rẽ Pleiku 2 - Krong Buk (chuyển tiếp trên cả 02 mạch đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk) | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Krongbuk 3 | 100 | 2025-2030 | Mở rộng 01 ngăn MBA trạm biến áp nâng áp 35/220 kV NMĐG Ea Sin 1 kiểu ngoài trời với quy mô như sau: 01 ngăn MBA 35/220 kV - 125 MVA đấu nối NMĐG Krông Búk 3, nâng công suất trạm nâng áp NMĐG Easin 1 lên 2x125 MVA. Tận dụng hạ tầng đấu nối NMĐG Easin 1 | 13.0227 | 108.1903
Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk | 100 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Krông Búk - Nha Trang | 12.71 | 108.2378
Nhà máy điện gió Tân Lập - Ea Hồ | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 110kV Krông Búk - Krông Năng. | 12.9648 | 108.303
Nhà máy điện gió Cư Pơng 1,2 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220kV từ trạm 500kV Krông Búk - trạm 220kV Krông Búk | 13.0142 | 108.1547
Nhà máy điện gió Krông Năng 1.1; 1.2 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn từ trạm biến áp 110kV NMĐG Krông Năng 1.1 đấu nối đến 110kV Krông Năng | 12.9494 | 108.3623
Nhà máy điện gió NT 1; NT 2 | 75 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn từ trạm biến áp 110kV NMĐG NT 1 đấu nối về thanh cái 110kV TBA 110kV Krông Păk | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Ea Sin | 77 | 2025-2030 | ĐZ 220kV ĐG Ea Sin - TBA 500kV Ea Nam | 13.0602 | 108.131
Nhà máy điện gió Tuy Đức | 50 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối về thanh cái 220 TBA 220kV Đắk Nông | 12.1504 | 107.3849
Nhà máy điện gió Tuy Đức 10 | 60 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép NMĐG Tuy Đức 10 đấu nối về NLMR tại TBA220kV Đắk Nông | 12.1504 | 107.3849
Nam Bình 1 | 50 | 2025-2030 | Đấu về thanh cái 220kV ĐG Đắk Hòa | 8.9961 | 105.1972
Đắk N'Drung 1 | 100 | 2025-2030 | Đấu về thanh cái 220kV Trạm biến áp 500kV | 12.216 | 107.5624
Đắk N'Drung 2 | 100 | 2025-2030 | Đấu về thanh cái 35kV/220kV trạm biến áp Điện gió Đắk N'Drung 1 | 12.216 | 107.5624
Đắk N'Drung 3 | 100 | 2025-2030 | Đấu về thanh cái 35kV/220kV trạm biến áp Điện gió Đắk N'Drung 1 | 12.216 | 107.5624
Asia Đắk Song 1 | 50 | 2025-2030 | Chuyển tiếp trên ĐZ 110kV Đắk Song-Đắk Mil | 12.2671 | 107.6215
Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định | 143 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối vào TBA 110kV Vân Canh | 13.674 | 108.9502
Trang trại phong điện HBRE An Thọ giai đoạn 1 | 200 | 2023-2025 | ĐZ 220kV đấu nối vào TBA 220kV Tuy Hòa | 20.7407 | 106.6026
Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu giai đoạn 1 | 50 | 2023-2025 | ĐZ 110kV đấu nối vào TBA 220kV Sông Cầu | 13.5809 | 109.1992
Nhà máy điện gió Sông Cầu 2 | 82 | 2025-2030 |  | 13.5809 | 109.1992
Nhà máy điện gió LRSH Sơn Hòa | 82 | 2025-2030 | Xây dựng trạm 220 kV NMĐG Sơn Hòa và đường dây 220 kV ACSR400 dài 24 km đấu nối vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa | 13.1432 | 108.9502
Nhà máy điện gió Nexif Energy Khánh Hòa 1 | 102 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp vào 1 mạch ĐZ 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm 2 | 12.2099 | 109.0929
Nhà máy điện gió Phước Hữu | 50 | 2023-2027 |  | 11.5009 | 108.87
Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam - Enfinity - Ninh Thuận | 65 | 2023-2027 | Đấu nối chuyển tiếp trên một mạch ĐZ 220kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm | 11.4702 | 108.9146
Nhà máy điện gió BIM mở rộng giai đoạn 2 | 50 | 2023-2027 | Đấu nối về TBA 220kV NMĐG BIM (hiện hữu) | 11.4172 | 108.89
Nhà máy điện gió Tri Hải | 39.5 | 2025-2030 | Đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Nha Trang - Tháp Chàm 1 mạch 2 | 11.6178 | 109.0632
Một phần Công suất Nhà máy điện gió Hanbaram | 93 | 2023-2030 |  | 11.734 | 109.0635
Nhà máy điện gió V2 | 40 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đến thanh cái 220kV TBA 500kV Thuận Nam | 14.0583 | 108.2772
Dự án điện gió Hoà Thắng 1.2 | 100 | 2025-2030 | Đấu nối vào đường dây 110 kV Lương Sơn - Hoà Thắng - Mũi Né | 11.1017 | 108.4039
NMĐG Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 2 | 29.7 | 2025-2030 | Theo phương án đã được phê duyệt | 11.2131 | 108.6899
NMĐG Hòa Thắng 2.2 | 19.8 | 2025-2030 | Theo phương án đã được phê duyệt | 12.6626 | 108.1045
NMĐG Hồng Phong 2 | 20 | 2025-2030 | Theo phương án đã được phê duyệt | 20.8861 | 106.5643
NMĐG Hàm Kiệm 2 | 15 | 2025-2030 | Theo phương án đã được phê duyệt | 10.927 | 107.9828
ĐG Hòa Thắng 2.2 giai đoạn 2 | 30 | 2025-2030 | Theo phương án đã được phê duyệt | 12.6636 | 108.1107
Dự án Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 3 | 30 | 2025-2030 | XDM TBA 220 kV Phong điện 1 - Bình Thuận và ĐZ 220 kV đấu chuyển tiếp trên ĐZ 220 kV Vĩnh Tân - Phan Thiết | 11.2131 | 108.6899
Dự án Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 4 | 30 | 2025-2030 | XDM TBA 220 kV Phong điện 1 - Bình Thuận và ĐZ 220 kV đấu chuyển tiếp trên ĐZ 220 kV Vĩnh Tân - Phan Thiết | 11.2131 | 108.6899
Dự án điện gió khu vực huyện Tuy Phong | 100 | 2025-2030 | Đấu nối ở cấp điện áp 110 kV, sử dụng hệ thống truyền tải của các dự án điện gió | 11.2248 | 108.6965
Dự án điện gió khu vực huyện Bắc Bình | 123.4 | 2025-2030 | Đấu nối ở cấp điện áp 110 kV, sử dụng hệ thống truyền tải của các dự án điện gió | 11.0616 | 108.3941
Nhà máy điện gió Cầu Đất | 69.8 | 2023-2030 |  | 11.887 | 108.5646
Nhà máy điện gió Đức Trọng | 50 | 2025-2030 |  | 11.6035 | 108.3801
Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 | 50 | 2025-2030 | Đấu nối NMĐG Xuân Trường 1 vào NMĐG Xuân Trường 2 | 11.887 | 108.5646
Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 | 48 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV đấu chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Đa Nhim - Đơn Dương. XDM TBA 110 kV ĐG Xuân Trường 2, công suất 63 MVA | 11.887 | 108.5646
Nhà máy điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | 103 | 2025-2030 | ĐZ 110 kV đấu nối vào TBA 110 kV Hồ Tràm | 10.5417 | 107.243
Nhà máy điện gió số 5 Bến Tre giai đoạn 2 (NMĐG Thanh Hải 2,3,4) | 85.8 | 2023-2030 |  | 9.9172 | 106.6656
Nhà máy điện gió Nexif Bến Tre giai đoạn 2, 3 | 50 | 2025-2030 |  | 10.093 | 106.7743
Nhà máy điện gió Thạnh Phú | 120 | 2025-2030 | ĐZ 110kV NMĐG Thạnh Phú - 110kV trạm cắt Bình Thạnh - 110kV Bình Thạnh | 9.9077 | 106.5584
Nhà máy điện gió Bảo Thạnh | 50 | 2025-2030 |  | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió số 19 Bến Tre | 50 | 2025-2030 | Xây dựng TBA 220kV Bình Đại quy mô 2x250MVA + 2x63MVA (Giai đoạn 1: lắp đặt 01 máy biến áp 63MVA phục vụ đấu nối nhà máy điện gió số 19 và 01 máy biến áp 63MVA phục vụ đấu nối nhà máy điện gió số 20). Mở rộng ngăn lộ 220kV tại trạm 220kV Bến Tre. Xây dựng ĐZ 220kV mạch kép Bình Đại - Bến Tre dài 50 km | 10.093 | 106.7743
Nhà máy điện gió số 20 Bến Tre | 50 | 2025-2030 | Đấu nối về máy biến áp 63MVA tại TBA 220kV Bình Đại (chia sẻ chi phí xây dựng trạm biến áp 220kV Bình Đại và chi phí mở rộng ngăn lộ 220kV tại trạm 220kV Bến Tre). Chia sẻ chi phí xây dựng ĐZ 220kV mạch kép Bình Đại - Bến Tre. | 10.093 | 106.7743
Nhà máy điện gió Hải Phong | 200 | 2025-2030 |  | 20.8449 | 106.6881
Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu | 50 | 2025-2030 |  | 36.2048 | 138.2529
Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III | 141 | 2025-2030 |  | 9.294 | 105.7216
Nhà máy điện gió Hòa Bình 3 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Hòa Bình 3 tới trạm 220kV Hòa Bình hoặc đấu nối vào TBA 110kV NMĐG Hòa Bình 2 | 20.6861 | 105.3131
Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Hòa Bình 2-1 tới trạm 220kV Hòa Bình hoặc đấu nối vào TBA 110kV NMĐG Hòa Bình 2 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Hòa Bình 4 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Hòa Bình 4 tới trạm 220kV Hòa Bình hoặc đấu nối vào TBA 110kV NMĐG Hòa Bình 1 | 20.6861 | 105.3131
Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 | 40 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Hòa Bình 6 - NMĐG Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) hoặc đấu nối vào TBA 220kV Hòa Bình | 20.6861 | 105.3131
Nhà máy điện gió Hòa Bình 8 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Hòa Bình 8 tới trạm 220kV Hòa Bình hoặc nối chuyển tiếp trên ĐZ 110kV Hòa Bình - Bạc Liêu. | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Hòa Bình 5.1 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối từ TBA NMĐG Hòa Bình 5.1 đến TBA 220kV Hòa Bình hoặc đấu nối về TBA 220kV NMĐG Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 3 | 50 | 2025-2030 | Đấu nối về TC 110kV trạm cắt Hòa Bình 2 thuộc NMĐG Đông Hải 1 (dùng chung ĐZ đấu nối 110kV từ Trạm cắt Hòa Bình 2 tới ĐZ 110kV Đông Hải - Hòa Bình) hoặc ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Đông Hải 1 - giai đoạn 3 tới trạm 220kV Giá Rai | 9.5441 | 106.447
Nhà máy điện gió Đông Hải 6 | 30 | 2025-2030 | Đấu nối từ NMĐG Đông Hải 6 vào TBA 220kV Hòa Bình | 9.5531 | 106.4347
Nhà máy điện gió Đông Hải 5 | 36 | 2025-2030 | Đấu nối vào TBA 220kV Hòa Bình sử dụng chung đường dây đấu nối với nhà máy điện gió Đông Hải 6 | 9.5531 | 106.4347
Nhà máy điện gió An Phúc Đông Hải | 40 | 2025-2030 | Đấu nối vào TBA 220kV Hòa Bình sử dụng chung đường dây đấu nối với nhà máy điện gió Đồng Hải 6 | 9.0915 | 105.3717
Nhà máy điện gió Đông Hải 13 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối từ NMĐG Đông Hải 13 vào TBA 220kV Giá Rai | 9.1274 | 105.5735
Nhà máy điện gió Đông Hải 3 - giai đoạn 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV đấu nối từ TBA NMĐG Đông Hải 3 - giai đoạn 1 vào 110kV TB A 110kV Đông Hải | 9.1274 | 105.5735
Nhà máy điện gió Tân Thành | 100 | 2025-2030 | Trạm 110kV Điện gió Tân Thành - Rẽ Điện gió Tân Phú Đông 2 - Gò Công Đông; trạm biến áp nâng áp 2x63MVA | 10.2865 | 106.7606
Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 | 100 | 2023-2030 |  | 10.2178 | 106.8646
Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh (phần còn lại) | 64.5 | 2023-2030 |  | 9.7406 | 106.5612
Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV đấu nối ĐG Đông Thành 1 đến trạm 500kV Duyên Hải | 10.9082 | 106.6493
Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | 120 | 2025-2030 | Gom chung với ĐG Đông Thành 1 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Thăng Long | 96 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu vào TBA 220kV Duyên Hải | 21.0278 | 105.8342
Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (vị trí V3-3) | 48 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối TBA 220kV ĐG V3-3 về TBA 220kV ĐG Đông Thành 1 | 9.1274 | 105.5735
Nhà máy điện gió V1 -5 và V1-6 giai đoạn 2 | 80 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép đấu nối TBA 110kV ĐG V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 chuyển tiếp trên ĐZ 110kV đấu nối ĐG Hiệp Thạnh - ĐG V1-3 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Duyên Hải 2 | 96 | 2025-2030 | ĐZ 220kV đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Duyên Hải | 9.5916 | 106.5293
Nhà máy điện gió số 3 (vị trí V3-8) | 48 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch đơn đấu nối TBA 220kV ĐG V3-8 vào thanh cái 220kV của TBA 220kV ĐG V3-7 | 9.3017 | 105.9522
Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2 | 123.6 |  |  | 9.4042 | 106.0921
Nhà máy điện gió số 7 - giai đoạn 2 | 90 | 2025-2030 |  | 9.3422 | 106.0955
Nhà máy điện gió số 11 | 100.8 | 2025-2030 |  | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Trần Đề | 50 | 2025-2030 |  | 9.5214 | 106.1993
Nhà máy điện gió Sông Hậu | 50 | 2025-2030 |  | 9.6233 | 106.1493
Nhà máy điện gió BCG Sóc Trăng 1 | 50 | 2025-2030 |  | 9.6025 | 105.9739
Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B | 200 | 2025-2030 |  | 10.9813 | 106.6512
Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 | 350 | 2025-2030 |  | 9.2496 | 105.8498
Nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 129 | 2025-2030 | ĐZ 220kV mạch kép đấu nối từ TBA 220kV dự án về thanh cái 220kV TBA 220kV Vĩnh Châu | 9.3422 | 106.0955
Nhà máy điện gió JR An Giang | 50 | 2025-2030 |  | 10.5216 | 105.1259
Nhà máy điện gió Viên An | 50 | 2023-2030 | ĐZ 110kV mạch đơn TBA 110kV NMĐG Viên An - TBA 110kV Rạch Gốc | 8.6377 | 104.9506
Nhà máy điện gió Cà Mau 1A | 88 | 2023-2030 |  | 8.9624 | 105.1259
Nhà máy điện gió Cà Mau 1B | 88 | 2023-2030 |  | 8.9624 | 105.1259
Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép TBA 110kV NMĐG Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 - TBA 110kV NMĐG Khai Long giai đoạn 2 | 8.5669 | 104.8287
Nhà máy điện gió An Đông 1 | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép TBA 110kV NMĐG An Đông 1 đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ NMĐG Viên An - TBA 110kV Rạch Gốc | 20.858 | 106.6439
Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây | 50 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép TBA 110kV NMĐG Khánh Bình Tân - TBA 110kV Trần Văn Thời | 9.1777 | 104.8571
Nhà máy điện gió Khai Long Giai đoạn 2 | 100 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép TBA 110kV NMĐG Khai Long giai đoạn 2 - TBA 220kV Năm Căn | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Cà Mau 1C | 88 | 2025-2030 |  | 8.9624 | 105.1259
Nhà máy điện gió Cà Mau 1D | 86 | 2025-2030 |  | 8.9624 | 105.1259
Nhà máy điện gió Khai Long Giai đoạn 3 | 100 | 2025-2030 | Trạm biến áp 110kV NMĐG Khai Long giai đoạn 2, lắp thêm máy biến áp T3 và T4; sử dụng chung đường dây 110kV NMĐG Khai Long giai đoạn 2 | 14.0583 | 108.2772
Nhà máy điện gió Viên An Đông | 60 | 2025-2030 | ĐZ 110kV mạch kép TBA 110kV NMĐG Viên An Đông - TBA 220kV NMĐG Viên An | 8.5897 | 104.924
Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 | 100 | 2023-2030 |  | 9.6696 | 105.565
Nhà máy điện gió Hòn Đất 1 | 77 | 2025-2030 | ĐZ 220 kV NMĐG Hòn Đất 1 - Rẽ Rạch Giá - Kiên Bình | 10.2227 | 104.9856
Nhà máy điện gió Kiên Lương 1 | 60 | 2025-2030 |  | 10.3044 | 104.6355

## Table 19 Expected list of flexi
Project | Planned capacity (MW) | Province/City | Operational phase | Note | Lat | Long
Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình | 300 | Ninh Bình | 2025 - 2030 | QĐ 1682/QĐ-TTg | 20.2532 | 105.9699
Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình 2 | 1200 | Ninh Bình | 2025 - 2030 |  | 20.2532 | 105.9699
Nhà máy điện linh hoạt Hải Dương | 1200 | Hải Dương | 2025 - 2035 |  | 20.9087 | 106.3935
Nhiệt điện linh hoạt tăng thêm (*) | 6530 |  | 2025 - 2035 |  | 14.0583 | 108.2772